열수요 예측 MLOps 스타터 솔루션
데이터 매핑 정의서

Open-source MLOps Starter Kit for Heat Demand Forecasting
작성일: 2026.06.24

# 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 열수요 예측 MLOps 스타터 솔루션 데이터 매핑 정의서 |
| 문서 목적 | 수주 후 발주기관 원천 데이터를 표준 스키마에 신속히 매핑·적재하기 위한 기준 정의 |
| 작성 기준 | 기능정의서, 아키텍처 설계서, DB 설계서의 표준 스키마 기준 |
| 작성 범위 | 열수요 실적, 기상, 달력/공휴일, 지사/권역, Feature 생성, 예측/성능평가 연계 데이터 |
| 비고 | 실제 원천 시스템명, 컬럼명, 단위, 품질 기준은 사업 착수 후 현장 데이터 확인을 통해 확정 |

# 목차

1. 개요

2. 매핑 대상 데이터 범위

3. 데이터 매핑 원칙

4. 데이터 매핑 및 적재 흐름

5. 매핑 정의서 작성 템플릿

6. 영역별 매핑 정의

7. 변환 및 정제 규칙

8. 데이터 품질 검증 기준

9. 코드값 정의

10. 인터페이스 및 적재 방식

11. 수주 후 확정 필요사항

12. 부록: 설정 파일 예시

# 1. 개요

## 1.1 목적

열수요 예측 MLOps 스타터 솔루션에 필요한 원천 데이터와 표준 스키마 간 매핑 기준을 정의한다.

과제 수주 후 발주기관의 실제 원천 시스템 구조가 확인되면, 본 문서를 기준으로 컬럼 매핑, 단위 변환, 데이터 품질 검증 규칙을 빠르게 확정한다.

데이터 매핑 화면, 적재 배치, Feature 생성 파이프라인, 모델 학습/예측 기능의 공통 기준으로 활용한다.

## 1.2 작성 전제

현 시점에서는 과제 공고 및 발주기관 원천 데이터 구조가 확정되지 않았으므로, 본 정의서는 스타터 솔루션 표준 스키마 기준의 사전 설계 문서이다.

원천 데이터는 CSV, DB 조회, API 수집 방식을 모두 수용할 수 있도록 설계한다.

열수요 예측 기본 단위는 시간별 예측을 우선 고려하되, 일별 예측으로 확장 가능하도록 기준 시각과 집계 규칙을 분리한다.

MLflow, Airflow/Dagster 등 MLOps 도구 자체 메타데이터는 별도 관리하며, 본 문서는 예측 업무 데이터 매핑에 초점을 둔다.

# 2. 매핑 대상 데이터 범위

| 데이터 영역 | 원천 후보 | 표준 대상 | 주요 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 열수요 실적 | SCADA/계량/운영 DB, CSV | tb_heat_demand_actual | 시간 단위 실적값, 공급/회수온도, 유량 | 필수 |
| 기상 관측/예보 | 기상 API, 파일, 내부 수집 DB | tb_weather_observation | 기온, 습도, 풍속, 강수량, 예보/관측 구분 | 필수 |
| 달력/공휴일 | 공휴일 기준 파일, 내부 코드 | tb_calendar | 요일, 주말, 공휴일, 계절 | 필수 |
| 지사/권역 기준 | 운영 기준정보, 수기 등록 | tb_site | 예측 대상 단위, 상하위 구조, 사용 여부 | 필수 |
| 기상권역 매핑 | 기준정보, 수기 등록 | tb_site_weather_mapping | 공급구역과 대표 기상권역 연결 | 필수 |
| Feature 데이터셋 | 표준 적재 데이터 기반 생성 | tb_feature_dataset | lag, rolling, 기상/달력 결합 Feature | 필수 |
| 예측 결과 | 모델 예측 산출물 | tb_heat_demand_prediction | 예측 대상시각, 예측값, 모델버전 | 필수 |
| 성능 평가 | 예측값/실제값 비교 | tb_model_performance_metric | MAE, RMSE, MAPE, 샘플 수 | 필수 |

작성 기준 본 문서의 표준 대상 테이블은 DB 설계서에서 정의한 업무 테이블을 기준으로 한다. 실제 원천 컬럼명은 발주기관 시스템 확인 후 본 매핑 정의서의 원천 컬럼 항목에 반영한다.

# 3. 데이터 매핑 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 표준 스키마 우선 | 원천 시스템별 컬럼 구조가 다르더라도 내부 학습/예측 파이프라인은 표준 스키마를 기준으로 동작한다. |
| 원천 보존과 표준 적재 분리 | 원천 파일 또는 원천 조회 결과는 필요 시 staging 영역에 보존하고, 정제·변환 후 표준 테이블에 적재한다. |
| 시간 기준 명확화 | measured_at, target_at, feature_at 등 시간 컬럼의 의미를 구분하고 KST 기준으로 통일한다. |
| 단위 변환 명시 | 열수요, 유량, 온도, 강수량 등 수치형 데이터는 표준 단위를 명시하고 변환식을 관리한다. |
| 품질 플래그 관리 | 결측, 이상치, 추정값은 삭제보다 품질 상태를 남기는 방향을 우선한다. |
| Feature 재현성 확보 | 학습 시점과 예측 시점의 Feature 생성 로직이 동일하게 실행되도록 파생 변수 계산 규칙을 문서화한다. |
| 확장성 확보 | 현장별 추가 운영 변수는 feature_json 또는 확장 테이블로 수용하고, 핵심 컬럼은 고정 스키마로 유지한다. |

# 4. 데이터 매핑 및 적재 흐름

원천 데이터는 데이터 소스 설정을 통해 파일, DB, API 방식으로 수집한다.

매핑 설정은 원천 컬럼, 표준 컬럼, 데이터 타입, 단위, 변환 규칙, 검증 규칙을 포함한다.

표준 적재 이후 Feature 생성 파이프라인에서 lag, rolling, 기상/달력 결합 변수를 생성한다.

모델 학습과 배치 예측은 동일한 Feature 생성 규칙을 공유한다.

# 5. 매핑 정의서 작성 템플릿

| 항목 | 작성 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 매핑ID | MAP-HEAT-001 | 매핑 항목의 고유 식별자 |
| 데이터 영역 | 열수요 실적 | HEAT, WEATHER, CALENDAR, SITE, FEATURE 등 |
| 원천 시스템/파일 | 운영DB.heat_hourly | 수주 후 실제 시스템명 또는 파일명을 기입 |
| 원천 컬럼명 | BRANCH_CD | 원천 데이터의 실제 컬럼명 |
| 표준 테이블 | tb_heat_demand_actual | 적재 대상 표준 테이블 |
| 표준 컬럼명 | site_id | 표준 스키마 컬럼명 |
| 데이터 타입 | varchar(50) | 표준 DB 기준 타입 |
| 필수 여부 | Y/N | 누락 시 적재 가능 여부 |
| 단위 | Gcal/h, ℃ 등 | 수치형 컬럼의 기준 단위 |
| 변환 규칙 | 코드 매핑, 단위 변환 | 원천값을 표준값으로 변환하는 규칙 |
| 검증 규칙 | NOT NULL, 범위검사 | 적재 전/후 품질 검증 기준 |
| 비고 | 수주 후 확정 | 현장 데이터 확인 후 보완 사항 |

# 6. 영역별 매핑 정의

## 6.1 열수요 실적 데이터 매핑

| 매핑ID | 항목명 | 원천 컬럼 예시 | 표준 컬럼 | 타입 | 필수 | 단위 | 변환/검증 규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP-HEAT-001 | 지사/권역 코드 | BRANCH_CD / AREA_CD | tb_heat_demand_actual.site_id | varchar(50) | Y | - | tb_site.site_id와 매핑. 원천 코드가 복수 체계면 기준코드 변환표 적용 |
| MAP-HEAT-002 | 측정 시각 | MEASURE_DTM / LOG_TIME | tb_heat_demand_actual.measured_at | timestamp | Y | KST | 초/분 단위 데이터는 예측 기준 단위(1시간/1일)에 맞춰 집계 |
| MAP-HEAT-003 | 열수요 실적 | HEAT_LOAD / DEMAND_VAL | tb_heat_demand_actual.heat_demand | numeric(18,6) | Y | Gcal/h 또는 MW | 원천 단위 확인 후 표준 단위로 변환. 음수/비정상 범위는 품질 플래그 처리 |
| MAP-HEAT-004 | 공급온도 | SUPPLY_TEMP | tb_heat_demand_actual.supply_temp | numeric(10,3) | N | ℃ | 미수집 시 NULL 허용 |
| MAP-HEAT-005 | 회수온도 | RETURN_TEMP | tb_heat_demand_actual.return_temp | numeric(10,3) | N | ℃ | 미수집 시 NULL 허용 |
| MAP-HEAT-006 | 유량 | FLOW_RATE | tb_heat_demand_actual.flow_rate | numeric(18,6) | N | m3/h | 단위가 다른 경우 변환 규칙 별도 정의 |
| MAP-HEAT-007 | 품질 상태 | STATUS_CD / QUALITY_CD | tb_heat_demand_actual.quality_flag | varchar(20) | N | - | 정상/결측/이상/추정 등 표준 코드로 변환 |
| MAP-HEAT-008 | 원천 시스템 | SOURCE_SYSTEM | tb_heat_demand_actual.source_system | varchar(100) | N | - | 원천 시스템 구분값 없으면 data_source_id 기준 자동 부여 |

## 6.2 기상 관측/예보 데이터 매핑

| 매핑ID | 항목명 | 원천 컬럼 예시 | 표준 컬럼 | 타입 | 필수 | 단위 | 변환/검증 규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP-WTH-001 | 기상권역 코드 | STN_ID / AREA_ID | tb_weather_observation.weather_area_id | varchar(50) | Y | - | tb_weather_area.weather_area_id와 매핑 |
| MAP-WTH-002 | 관측/예보 시각 | OBS_DTM / FCST_DTM | tb_weather_observation.measured_at | timestamp | Y | KST | 예보 데이터는 예보 대상 시각 기준으로 적재 |
| MAP-WTH-003 | 데이터 구분 | DATA_TYPE | tb_weather_observation.data_type | varchar(20) | Y | - | OBSERVED 또는 FORECAST로 표준화 |
| MAP-WTH-004 | 기온 | TEMP | tb_weather_observation.temperature | numeric(10,3) | N | ℃ | 비정상 범위는 이상치 플래그 또는 NULL 처리 |
| MAP-WTH-005 | 습도 | HUMIDITY | tb_weather_observation.humidity | numeric(10,3) | N | % | 0~100 범위 검증 |
| MAP-WTH-006 | 풍속 | WIND_SPEED | tb_weather_observation.wind_speed | numeric(10,3) | N | m/s | 원천 단위 확인 후 변환 |
| MAP-WTH-007 | 강수량 | RAINFALL | tb_weather_observation.rainfall | numeric(10,3) | N | mm | 미강수는 0, 미수집은 NULL로 구분 |
| MAP-WTH-008 | 체감온도 | APPARENT_TEMP | tb_weather_observation.apparent_temp | numeric(10,3) | N | ℃ | 미제공 시 기온/습도/풍속 기반 파생 가능 |

## 6.3 달력/공휴일 데이터 매핑

| 매핑ID | 항목명 | 원천 컬럼 예시 | 표준 컬럼 | 타입 | 필수 | 단위 | 변환/검증 규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP-CAL-001 | 기준 일자 | DATE | tb_calendar.calendar_date | date | Y | - | 예측 대상 기간 전체 일자를 사전 생성 |
| MAP-CAL-002 | 요일 | DAY_OF_WEEK | tb_calendar.day_of_week | integer | Y | 1~7 | 월=1 기준 등 규칙을 프로젝트에서 확정 |
| MAP-CAL-003 | 주말 여부 | IS_WEEKEND | tb_calendar.is_weekend | char(1) | Y | Y/N | 토/일 기준. 발주처 운영일 기준과 다를 경우 보정 |
| MAP-CAL-004 | 공휴일 여부 | IS_HOLIDAY | tb_calendar.is_holiday | char(1) | Y | Y/N | 공휴일/대체공휴일 반영 |
| MAP-CAL-005 | 공휴일명 | HOLIDAY_NAME | tb_calendar.holiday_name | varchar(100) | N | - | 공휴일이 아닌 경우 NULL |
| MAP-CAL-006 | 계절 | SEASON | tb_calendar.season | varchar(20) | N | - | 월 기준 또는 난방시즌 기준 중 선택 |

## 6.4 지사/권역 기준정보 매핑

| 매핑ID | 항목명 | 원천 컬럼 예시 | 표준 컬럼 | 타입 | 필수 | 단위 | 변환/검증 규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP-SITE-001 | 예측 대상 코드 | SITE_CD / BRANCH_CD | tb_site.site_id | varchar(50) | Y | - | 열수요 실적의 site_id와 동일 체계로 관리 |
| MAP-SITE-002 | 예측 대상명 | SITE_NM / BRANCH_NM | tb_site.site_name | varchar(100) | Y | - | 지사/권역/공급구역명 |
| MAP-SITE-003 | 예측 단위 구분 | SITE_TYPE | tb_site.site_type | varchar(20) | Y | - | BRANCH, REGION, AREA 등 표준 코드 |
| MAP-SITE-004 | 상위 코드 | PARENT_CD | tb_site.parent_site_id | varchar(50) | N | - | 권역-지사-공급구역 계층이 있을 경우 적용 |
| MAP-SITE-005 | 사용 여부 | USE_YN | tb_site.active_yn | char(1) | Y | Y/N | 미사용 대상은 학습/예측 대상에서 제외 |

## 6.5 공급구역-기상권역 매핑

| 매핑ID | 항목명 | 원천 컬럼 예시 | 표준 컬럼 | 타입 | 필수 | 단위 | 변환/검증 규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP-SW-001 | 예측 대상 코드 | SITE_CD | tb_site_weather_mapping.site_id | varchar(50) | Y | - | tb_site.site_id 참조 |
| MAP-SW-002 | 기상권역 코드 | WEATHER_AREA_CD | tb_site_weather_mapping.weather_area_id | varchar(50) | Y | - | tb_weather_area.weather_area_id 참조 |
| MAP-SW-003 | 우선순위 | PRIORITY_NO | tb_site_weather_mapping.priority_no | integer | Y | - | 동일 구역에 복수 기상권역 적용 시 사용 |
| MAP-SW-004 | 적용 시작일 | VALID_FROM | tb_site_weather_mapping.valid_from | date | N | - | 변경 이력 관리가 필요한 경우 사용 |
| MAP-SW-005 | 적용 종료일 | VALID_TO | tb_site_weather_mapping.valid_to | date | N | - | 현재 유효 매핑은 NULL 허용 |

## 6.6 Feature 데이터셋 매핑

| 매핑ID | 항목명 | 원천/계산 기준 | 표준 컬럼 | 타입 | 필수 | 단위 | 변환/검증 규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAP-FTR-001 | Feature 기준 시각 | measured_at / target_at | tb_feature_dataset.feature_at | timestamp | Y | KST | 학습 시 target_heat_demand의 기준 시각과 일치 |
| MAP-FTR-002 | 정답 열수요 | tb_heat_demand_actual.heat_demand | tb_feature_dataset.target_heat_demand | numeric(18,6) | N | 표준 열수요 단위 | 학습 데이터셋일 때만 필수. 예측 대상 미래 시점은 NULL |
| MAP-FTR-003 | 기온 Feature | tb_weather_observation.temperature | tb_feature_dataset.temp | numeric(10,3) | N | ℃ | site_weather_mapping 기준으로 결합 |
| MAP-FTR-004 | 습도 Feature | tb_weather_observation.humidity | tb_feature_dataset.humidity | numeric(10,3) | N | % | 결측 시 보간 또는 NULL 허용 정책 적용 |
| MAP-FTR-005 | 24시간 전 수요 | heat_demand lag 24 | tb_feature_dataset.lag_24h_demand | numeric(18,6) | N | 표준 열수요 단위 | 시간별 모델 기준. 일별 모델이면 lag_1d로 해석 가능 |
| MAP-FTR-006 | 168시간 전 수요 | heat_demand lag 168 | tb_feature_dataset.lag_168h_demand | numeric(18,6) | N | 표준 열수요 단위 | 전주 동일시간 수요 |
| MAP-FTR-007 | 24시간 이동평균 | rolling mean 24h | tb_feature_dataset.rolling_24h_avg | numeric(18,6) | N | 표준 열수요 단위 | 이상치/결측 처리 후 계산 |
| MAP-FTR-008 | 확장 Feature | derived variables | tb_feature_dataset.feature_json | jsonb | N | - | 온도구간, 공휴일전후, 난방도일 등 추가 변수 저장 |

# 7. 변환 및 정제 규칙

| 구분 | 정의 |
| --- | --- |
| 시간 기준 | 모든 시각은 KST 기준으로 저장하고, 원천이 UTC 또는 다른 기준이면 변환한다. |
| 집계 단위 | 원천 데이터가 5분/15분 단위인 경우 시간별 예측 모델은 1시간 단위로 평균/합계/최종값 기준을 정한다. |
| 열수요 단위 | 원천 단위가 MW, Gcal/h, GJ 등으로 다를 수 있으므로 표준 단위를 사업 착수 시 확정하고 변환식을 관리한다. |
| 결측 처리 | 단기 결측은 직전값/선형보간/동일요일 동일시간 평균 중 선택하고, 장기 결측은 학습 제외 후보로 처리한다. |
| 이상치 처리 | 운영 장애, 계량 오류, 급격한 튐값은 품질 플래그를 부여하고 학습 포함 여부를 Feature 설정에서 통제한다. |
| 기상 결합 | site_weather_mapping 기준으로 공급구역별 대표 기상권역을 연결하고, 복수 기상권역은 우선순위 또는 가중평균 정책을 적용한다. |
| Feature 산출 | lag/rolling Feature는 품질 처리 완료 후 계산하며, 학습 기간과 예측 기간의 계산 방식이 동일해야 한다. |

## 7.1 열수요 단위 변환 관리

단위 변환 확정 필요 열수요 원천 단위가 발주기관 시스템에 따라 MW, Gcal/h, GJ/h 등으로 다를 수 있으므로, 사업 착수 시 표준 단위를 확정해야 한다. 단위 변환식은 데이터 매핑 설정 또는 시스템 설정 테이블에서 관리한다.

예시) - 원천 단위가 MW이고 표준 단위가 Gcal/h인 경우: heat_demand_std = heat_demand_raw * 변환계수 - 원천 단위가 이미 표준 단위인 경우: heat_demand_std = heat_demand_raw - 단위 미확정 데이터는 학습 대상에서 제외하거나 매핑 검토 상태로 분리

# 8. 데이터 품질 검증 기준

| 검증 항목 | 검증 기준 | 목적 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시간 중복 | site_id + measured_at 중복 여부 | 동일 시각 중복 데이터 적재 방지 | 중복 발견 시 최신 적재건 또는 원천 우선순위 기준 선택 |
| 시간 누락 | 예측 단위 기준 연속 시계열 여부 | 학습 데이터 누락 구간 식별 | 짧은 결측은 보간, 장기 결측은 학습 제외 후보 |
| 열수요 범위 | 음수, 비정상 고값, 급격한 변동 | 비정상 실적값 탐지 | quality_flag=OUTLIER 또는 제외 |
| 기상 범위 | 기온/습도/풍속/강수량 물리적 범위 | 입력 Feature 품질 확보 | 비정상값 NULL 또는 이상치 처리 |
| 코드 정합성 | site_id, weather_area_id 기준정보 존재 여부 | 조인 실패 방지 | 기준정보 미존재 시 적재 오류 처리 |
| 단위 정합성 | Gcal/h, MW, ℃, %, mm 등 | 모델 입력값 일관성 확보 | 표준 단위 변환 후 적재 |
| 미래 시점 정합성 | 예측 대상시각의 기상 예보 존재 여부 | 배치 예측 실행 가능성 확보 | 미존재 시 최근 예보 또는 기본값 정책 적용 |

## 8.1 적재 상태 코드 처리

적재 성공: 표준 테이블 반영 및 적재 이력 SUCCESS 처리

부분 성공: 일부 레코드 오류 발생 시 정상 레코드는 적재하고 오류 레코드는 검토 대상으로 분리

적재 실패: 필수 컬럼 누락, 시간 형식 오류, 기준정보 미존재 등으로 전체 적재가 불가능한 경우 FAILED 처리

검토 필요: 단위 미확정, 원천 코드 미매핑, 품질 기준 초과 등 업무 확인이 필요한 경우 REVIEW 상태로 분류

# 9. 코드값 정의

| 코드그룹 | 코드 | 코드명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOURCE_TYPE | CSV | CSV 파일 | 샘플/수동 적재 |
| SOURCE_TYPE | DB | 데이터베이스 | 운영/복제 DB 연계 |
| SOURCE_TYPE | API | API 연계 | 기상/외부 데이터 수집 |
| DATA_CATEGORY | HEAT | 열수요 실적 | 필수 |
| DATA_CATEGORY | WEATHER | 기상 데이터 | 필수 |
| DATA_CATEGORY | CALENDAR | 달력/공휴일 | 필수 |
| QUALITY_FLAG | NORMAL | 정상 | 기본값 |
| QUALITY_FLAG | MISSING | 결측 | 원천 누락 또는 보간 전 |
| QUALITY_FLAG | OUTLIER | 이상치 | 범위/변동성 기준 초과 |
| QUALITY_FLAG | ESTIMATED | 추정/보정값 | 보간 또는 수동 보정 |
| DATA_TYPE | OBSERVED | 관측값 | 실적 기반 |
| DATA_TYPE | FORECAST | 예보값 | 미래 예측 입력 |

# 10. 인터페이스 및 적재 방식

| 적재 방식 | 설명 | 확정 필요사항 |
| --- | --- | --- |
| CSV 파일 적재 | 정해진 폴더에 파일 업로드 후 배치 적재 | 파일명 규칙, 구분자, 인코딩, 헤더 여부 확정 필요 |
| DB 직접 조회 | 복제 DB 또는 조회 전용 계정으로 원천 테이블 조회 | 운영계 직접 부하 방지, 방화벽/계정/조회권한 확정 필요 |
| API 수집 | 기상/외부 데이터 API를 주기 호출 | API 키, 호출 제한, 장애 시 재시도 정책 필요 |
| 수기 기준정보 등록 | 지사/권역/기상권역 매핑을 관리 화면 또는 파일로 등록 | 최초 구축 시 기준정보 정합성 검토 필요 |

## 10.1 적재 주기 기준

| 데이터 영역 | 권장 적재 주기 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 열수요 실적 | 시간별 또는 일별 배치 | 운영 데이터 생성 주기에 맞춰 조정 |
| 기상 관측 | 시간별 배치 | 예측 성능에 영향이 크므로 누락 여부 모니터링 필요 |
| 기상 예보 | 예측 실행 전 배치 | D+1/D+7 예측 대상 기간의 예보 확보 필요 |
| 달력/공휴일 | 연 1회 또는 수동 갱신 | 대체공휴일, 기관 휴무일 반영 필요 |
| 기준정보 | 변경 시 수동/배치 반영 | 지사/권역 변경 이력 관리 필요 |

# 11. 수주 후 확정 필요사항

| 우선순위 | 확정 항목 | 상세 내용 | 영향 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 원천 시스템 목록 | 열수요 실적, 기상, 기준정보의 실제 원천 시스템/파일/API 목록 확정 | 데이터 소스 설정, 적재 배치 |
| 2 | 원천 컬럼명/타입 | 실제 테이블 또는 파일의 컬럼명, 타입, 필수 여부 확인 | 매핑 설정, DB 적재 |
| 3 | 열수요 표준 단위 | 열수요 실적과 예측 결과의 표준 단위 확정 | 모델 학습, 예측 결과 해석 |
| 4 | 예측 단위/주기 | 시간별/일별, D+1/D+7 등 대상 범위 확정 | Feature 생성, 배치 스케줄 |
| 5 | 기상권역 매핑 | 공급구역별 대표 기상 관측소 또는 예보 권역 확정 | 기상 Feature 품질 |
| 6 | 결측/이상치 정책 | 보간, 제외, 품질 플래그 부여 기준 확정 | 학습 데이터 품질, 성능 평가 |
| 7 | 운영 변수 추가 여부 | 공급온도, 회수온도, 유량 외 추가 운영 변수 사용 여부 결정 | Feature 설정, 모델 성능 |
| 8 | 보안/접근 방식 | 조회 전용 계정, 파일 전달 방식, API 인증 방식 확정 | 연계 구현, 운영 안정성 |

# 12. 부록: 설정 파일 예시

## 12.1 데이터 소스 설정 예시

data_sources: - id: heat_actual_db type: DB category: HEAT connection_ref: HEAT_DB_READONLY source_table: OP_HEAT_HOURLY load_cycle: HOURLY - id: weather_api type: API category: WEATHER connection_ref: WEATHER_API_KEY load_cycle: HOURLY

## 12.2 컬럼 매핑 설정 예시

mappings: heat_actual: target_table: tb_heat_demand_actual columns: site_id: source: BRANCH_CD required: true transform: code_mapping(site_code) measured_at: source: MEASURE_DTM required: true transform: parse_datetime('%Y%m%d%H%M%S') heat_demand: source: HEAT_LOAD required: true unit: Gcal/h validation: non_negative

## 12.3 Feature 설정 예시

feature_set: id: default_hourly_v1 target: heat_demand time_unit: HOUR features: - temperature - humidity - is_weekend - is_holiday - lag_24h_demand - lag_168h_demand - rolling_24h_avg missing_policy: short_gap: interpolate long_gap: exclude_from_training

활용 방법 본 데이터 매핑 정의서는 화면 설계서의 데이터 매핑 설정 화면, 배치/파이프라인 설계서의 적재 DAG, API 설계서의 조회 응답 구조, 모델 학습/평가 설계서의 Feature 정의와 직접 연결된다. 따라서 다음 단계에서는 배치/파이프라인 설계서와 API 설계서를 함께 정리하는 것이 좋다.